Załącznik nr 8

Pakiet nr 1

Myjnia-dezynfektor

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | % VAT | Wartość brutto | Uwagi / Producent / kod |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Myjnia–dezynfektor do basenów, kaczek i innych naczyń sanitarnych wraz z płynnym środkiem chemicznym odkamieniająco-płuczącym | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 2 | Dostosowanie brudownika do montażu urządzenia wraz z wykonaniem niezbędnych instalacji wodno-kanalizacyjnych i elektrycznych, dostawa, montaż, uruchomienie i szkolenie personelu u Zamawiającego ZAKRES PRAC ADAPTACYJNYCH POMIESZCZEŃ: - wykonanie instalacji z.w. i c.w. do podłączenia myjni oraz odpływu (100 - wykonanie instalacji z.w. i c.w. do podłączenia umywalki oraz odpływu - wykonanie instalacji elektrycznej po podłączenia myjni - wykonanie instalacji elektrycznej do podłączenia wentylatora wraz z jego montażem - wymiana drzwi w adoptowanym pomieszczeniu - ułożenie terakoty na posadzce oraz glazury na ścianach w adoptowanym pomieszczeniu do wysokości 2 m - malowanie ścian i sufitu farbą emulsyjną |  |  |  |  |  |  |
| Razem wartość brutto |  |

Parametry techniczne

| Lp | Przedmiot zamówienia | Wymogi graniczne Odpowiedź Wykonawcy TAK / NIE | Oferowane parametry techniczne Podać zakres lub opisać | Producent Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Myjnia –dezynfektor do basenów, kaczek i innych naczyń sanitarnych |  |  |  |
|  | Opis danych technicznych |  |  |  |
| 1 | Wykonanie - uniwersalny uchwyt na naczynia umieszczony na uchylnych drzwiach, - pojemność komory: 1 kaczka i 1 basen lub 3 kaczki - wymiary zewnętrzne: 500 x 570 x 900 mm (sxgxw) |  |  |  |
| 2 | Sterowanie: - sterownik mikroprocesorowy, - 6 programów mycia, - panel sterujący z wyświetlaczem 2x20 znaków oraz przyciskiem membranowym funkcyjnym, |  |  |  |
| 3 | Wyposażenie: - zintegrowana wytwornica pary ze zbiornikiem wody, - wbudowana pompa dozująca środek odkamieniająco-płuczący, - automatyczne opróżnianie z zawartości mytych naczyń po zamknięciu drzwi, - dezynfekcja termiczna naczyń sanitarnych parą wodną, - 2 obrotowe ramiona natryskowe wewnątrz komory myjni i dysze natryskowe wykonane ze stali kwasoodpornej, - blokada drzwi w trakci trwania procesu mycia i dezynfekcji, - czujnik przepełnienia komory (zablokowany odpływ) - energia elektryczna- 230V; 50Hz, 16A, 3kW, zużycie 0,2 kWh/cykl - woda zimna – DN 15, 1-10 bar - woda ciepła DN 15, 1-10 bar - odpływ do ścieku – DN 100, w ścianie (preferowany) lub w podłodze |  |  |  |
| 4 | Gwarancja 24 miesiące |  |  |  |

Zaleca się dokonanie wizji lokalnej adaptowanych pomieszczeń przed upływem terminu składania ofert.

Termin wykonania robót adaptacyjno-dostosowawczych opisanych powyżej wynosi 30 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy

Pakiet nr 2

Dostawa wózków i półek

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | % VAT | Wartość brutto | Uwagi / Producent / kod |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wózek do dezynfekcji narzędzi ze stali nierdzewnej, stelaż z półką i pojemnikiem ze szczelną pokrywą. Wymiar: 730 x 350 x 850 mm. Gwarancja 24 miesiące | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Wózek do transportu bielizny szpitalnej brudnej, duży worek na bieliznę o pojemności 340 litrów wykonany z tkaniny odpornej na rozdarcia, trwała i odporna na zużycie. Rama wykonana z mocnego tworzywa z rur ze stali nierdzewnej. Waga: do 21 kg. Wymiary: 985 x 680 x 370 mm Gwarancja 24 miesiące | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Półka wisząca ze stali nierdzewnej o wymiarach 120 x 30 cm, z tyłu rant o wysokości 3,5 cm. Odporna na zarysowania, otarcia, wgniecenia, łatwa w czyszczeniu. W komplecie wsporniki i śrubki. Gwarancja 24 miesiące | szt. | 2 |  |  |  |  |
| Razem wartość brutto |  |

Pakiet nr 3

Dostawa wózka do przewożenia pacjentów z barierką

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | % VAT | Wartość brutto | Uwagi / Producent / kod |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wózek z barierką do przewożenia pacjentów w pozycji leżącej z możliwością monitorowania pacjenta aparatem RTG z ramieniem C. Kolor tapicerki: zielony | szt. | 1 |  |  |  |  |
| Razem wartość brutto |  |

Parametry techniczne

| Lp | Przedmiot zamówienia | Wymogi graniczne Odpowiedź Wykonawcy TAK / NIE | Oferowane parametry techniczne Podać zakres lub opisać | Producent Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wózek z barierką |  |  |  |
|  | Opis danych technicznych |  |  |  |
|  | Konstrukcja wózka z profili stalowych, segmenty leża wypełnione płytą laminatową przepuszczalną dla promieni RTG, zdejmowane materace z nieprzemakalnego materiału, zmiana wysokości leża uzyskiwana przy pomocy pompy hydraulicznej, przechyły wzdłużne leża i regulacja pochylenia oparcia pleców wspomagane sprężynami gazowymi z blokadą, tunel na kasetę RTG w oparciu pleców, powierzchnie wózka odporne na środki dezynfekcyjne. |  |  |  |
| 1 | Całkowita długość: 2000 mm, szerokość bez poręczy bocznych: 680 mm, szerokość z poręczami bocznymi: 750 mm |  |  |  |
| 2 | Wymiary materaca: 1915 x 586 x 60 mm |  |  |  |
| 3 | Zakres regulacji wysokości leża (bez materaca): 600 do 900 mm |  |  |  |
| 4 | Kąt odchylenia oparcia pleców: 0° do 70° |  |  |  |
| 5 | Pozycja Trendelenburga: 23° |  |  |  |
| 6 | Pozycja anty-Trendelenburga: 12° |  |  |  |
| 7 | Dopuszczalne obciążenie: 250kg |  |  |  |
| 8 | Średnica kół jezdnych: 200mm |  |  |  |
| 9 | Gwarancja 24 miesiące |  |  |  |

Pakiet nr 4

Dostawa wózka inwalidzkiego specjalnego

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | % VAT | Wartość brutto | Uwagi / Producent / kod |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wózek inwalidzki specjalny z przedłużeniem oparcia i regulacją kąta nachylenia oparcia, wózek ogólnego zastosowania dla osób niepełnosprawnych, domowy, spacerowy o wszechstronnej funkcjonalności. Możliwość korzystania z wózka przez osoby po amputacji jedno- lub dwustronnej oraz dla osób po zabiegach operacyjnych | szt. | 1 |  |  |  |  |
| Razem wartość brutto |  |

Parametry techniczne

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Wymogi graniczne Odpowiedź Wykonawcy TAK / NIE | Oferowane parametry techniczne Podać zakres lub opisać | Producent Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wózek inwalidzki specjalny |  |  |  |
|  | Opis danych technicznych |  |  |  |
| 1 | Szerokość siedziska 42 – 46 cm |  |  |  |
| 2 | Głębokość siedziska 40 – 52,5 cm |  |  |  |
| 3 | Szer. wózka złożonego/rozłożonego 30 cm/62 cm |  |  |  |
| 4 | Wysokość wózka bez zagłówka 87-97 cm |  |  |  |
| 5 | Wysokość zagłówka 19-43 cm |  |  |  |
| 6 | Wysokość siedziska z przodu 45-50 cm |  |  |  |
| 7 | Wysokość siedziska z tyłu 40-50 cm |  |  |  |
| 8 | Długość wózka 106-116 cm |  |  |  |
| 9 | Maksymalne obciążenie 115 kg |  |  |  |
| 10 | Waga wózka z pełnym wyposażeniem do 21 kg |  |  |  |
| 11 | rama składana, aluminiowa o konstrukcji krzyżakowej |  |  |  |
| 12 | płynna regulacja kąta nachylenia oparcia poprzez zastosowanie siłowników gazowych do pozycji półleżącej (35 stopni), |  |  |  |
| 13 | demontowalny zagłówek z regulacją ustawienia położenia w płaszczyźnie pionowej i poziomej |  |  |  |
| 14 | skokowa regulacja ustawienia głębokości siedziska wraz z wydłużeniem tapicerki siedziska |  |  |  |
| 15 | demontowalna nylonowa tapicerka oparcia w kolorze czarnym, |  |  |  |
| 16 | oparcie wykonane na bazie taśm Velcro® umożliwiających regulację siły napięcia, |  |  |  |
| 17 | gruba (5 cm), miękka poduszka siedziska, |  |  |  |
| 18 | pas biodrowy zabezpieczający przed wypadnięciem, |  |  |  |
| 19 | uchylne i demontowalne podnóżki do wyboru: z możliwością regulacji kąta zgięcia i długości oraz wsparciem podudzi lub standardowe z regulacją długości i kąta nachylenia platformy pod stopy wraz z zapiętkami |  |  |  |
| 20 | możliwość zamiany ustawienia wysokości kół przednich i tylnych, |  |  |  |
| 21 | możliwość przesunięcia środka ciężkości poprzez regulację ustawienia kół tylnych, |  |  |  |
| 22 | uchylne do tyłu i demontowalne podłokietniki wykonane z tworzywa |  |  |  |
| 23 | możliwość regulacji położenia podłokietników w płaszczyźnie poziomej i pionowej, |  |  |  |
| 24 | tylna barierka stabilizująca wózek przy rozkładaniu oparcia |  |  |  |
| 25 | wzmacniany krzyżak powodujący większą sztywność wózka, |  |  |  |
| 26 | regulowany kąt ustawienia widelcy kół przednich, |  |  |  |
| 27 | tylne kółka podporowe z regulacją wysokości, |  |  |  |
| 28 | przednie koła pełne, rozmiar 8", |  |  |  |
| 29 | koła tylne pompowane wyposażone w system szybkiego demontażu, rozmiar 24”, |  |  |  |
| 30 | hamulce wałkowe z regulacją siły docisku, |  |  |  |
| 31 | aluminiowe ciągi, |  |  |  |
| 32 | kolor ramy: srebrny metalik |  |  |  |
| 33 | kolor tapicerki: czarny |  |  |  |
| 34 | materiał tapicerki: nylon |  |  |  |
| 35 | Gwarancja 24 miesiące |  |  |  |

Pakiet nr 5

Dostawa wózka bemarowego

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | % VAT | Wartość brutto | Uwagi / Producent / kod |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wózek bemarowy do transportu posiłków ze stali nierdzewnej z termostatem wraz z 6 pojemnikami i 6 pokrywami ze stali nierdzewnej. Wymiary: 1170 x 600 x 850 mm - wspólny zbiornik wodny, - pojemność: 3x1/1 GN, h=20 - zasilanie: 230V 50Hz - moc znamionowa: 2,1kW - jedna temperatura w całym wózku - sterowanie centralne - w zestawie wsporniki do pojemników SKŁAD ZESTAWU: 1. Wózek bamarowy 2. Sześć pokryw ze stali nierdzewnej na pojemniki z otworem na łyżkę i uszczelką silikonową – jedna pokrywa 1/1 o wymiarach 530 x 325 x 20 mm (szer. x gł. x wys.) - dwie pokrywy 1/2 o wymiarach 325 x 265 x 20 mm (szer. x gł. x wys.) - trzy pokrywy 1/3 o wymiarach 325 x 176 x 20 mm (szer. x gł. x wys.) 3. Sześć pojemników ze stali nierdzewnej z chowanymi uchwytami ułatwiającymi przenoszenie - jeden pojemnik 1/1 o wymiarach 530 x 325 mm i grubości 0,8 mm i wysokości 200 mm - dwa pojemniki 1/2 o wymiarach 325 x 265 mm i grubości 0,8 mm i wysokości 200 mm - trzy pojemniki 1/3 o wymiarach 325 x 176 mm i grubości 0,8 mm i wysokości 200 mm | Kpl. | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Gwarancja 24 miesiące |  |  |  |  |  |  |
| Razem wartość brutto |  |

Proszę wycenić każdy element kompletu oddzielnie.